陆埠镇沿溪村古乍线北侧地块国有建设用地使用权出让规划条件

余姚市自然资源和规划局

二 ○ 二 四 年 四 月

陆埠镇沿溪村古乍线北侧地块国有建设用地使用权出让规划条件

| 强 制 性 内 容 | 用地位置 | 出让地块位于陆埠镇沿溪村 ，南至古乍线，北至现状河道，东规划用地，西沿溪村现状村民住宅。用地面积12403平方米，折合18.60亩（具体以实测为准）。 |  | 引 导 性 内 容 | 1、地块应统一规划、合理布局，注重与周边村庄民居的衔接与过渡，处理好周边关系，创造良好视觉形象及环境品质。 2、方案应注重古乍线的城市界面，注重沿道路空间界面的整体统一和局部丰富，加强沿古乍线建筑立面景观塑造。 3、退界距离应满足城市设计、景观环境、消防、卫生防疫、环境保护、工程管线、建筑保护和施工安全等方面要求。 4、做好建筑节能设计，鼓励使用环保、节能的新型建筑材料。 5、地块位于大运河一公里范围内，应加强建筑风貌管控，做好与大运河沿线风貌的协调。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用地性质 | 用地性质为商业用地（农村一二三产融合发展用地）。 |  |  |  |
|  | 控 制 指 标 |  |  |  |
|  | 地 块 编 号 | 用 地 代 码 | 用 地 面 积 （㎡） | 容 积 率 | 建 筑 密 度 （%） | 绿 地 率 （%） | 建 筑 高 度 （m） | 停 车 位 配 建 (100m2/位） | 地 下 空 间 深 度 （m） |  |  |  |
|  | / | / | 12403 | 1.0-1.5 | ≤45 | ≥20 | ≤18且不超过三层 | 按规范配置 | ≤6.0 |  |  |  |
|  | 建筑间距和日照要求 | 建筑间距按照《余姚市城乡规划管理技术规定》要求控制。 |  |  |  |
|  | 配套设施 | 按规范配置市政（供电、供水）、消防、环卫等配套设施。生活垃圾分类按照《宁波市生活垃圾分类管理条例》、《宁波市人民政府关于贯彻<宁波市生活垃圾分类管理条例>的实施意见》、《城市居住区规划设计标准》等相关法律法规、规定执行。 |  | 说 明 | 未尽事宜应符合余姚、宁波地方技术规定、有关规范和国家标准的要求。 用地面积以规划用地红线相对应的土地使用权证载明的面积为准。 地块建筑面积、容积率计算标准按照现行相关规范、标准执行。 本规划条件自核发之日起一年内未依法出让成交的，需重新确认。 本规划条件由余姚市自然资源和规划局负责解释。 |
|  | 室外标高 | 整个地块室外黄海标高2.700-3.200米，并结合周边道路与场地做好竖向设计。 |  |  |  |
|  | 人防要求 | /。 |  |  |  |
|  | 市政依托 | 1、地块内排水须采用雨污分流制，各专业管线敷设应符合《余姚市城乡规划技术管理规定》。 2、建筑工程配套管线工程建设应符合《宁波市城乡规划实施规定》和《宁波市建筑工程项目配套管线工程备案办法（试行）》。 3、通信管线按《关于进一步规范余姚市住宅小区及商住楼网络基础设施工作的通知》（余经发〔2013〕76号）要求执行。 |  |  |  |
|  | 交通组织 | 主出入口通过地块北侧规划道路组织，并应妥善考虑交通安全及空间美观。 |  |  |  |
|  | 控制图则 | 陆埠镇沿溪村古乍线北侧地块控制图则（详见附件） |  |  |  |
|  | 其他 | 1、明确门卫、配电等附属用房布局。 2、按规范做好无障碍设计。 3、总平面布局满足消防要求。 4、方案须报批。 5、地面停车库一律按建筑面积计算容积率。 6、装配式建筑：按照《余姚市人民政府办公室关于加快落实装配式建筑发展的通知》（余政办发【2017】82号 ）文件执行。 7、地块建设方案需满足《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》和《宁波市大运河核心监控区国土空间规划管控细则》等要求。 8、电动自行车充电设置应符合相关政策规定要求。 |  | 建设单位或个人应当按照规划条件进行建设；确需改变规划条件的，应当经余姚市自然资源和规划局批准。 设计单位应当按照规划条件有关技术规定以及相关规范要求进行建设工程设计。 | 余姚市自然资源和规划（盖章） 2024年04月 |